LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- IV/2024

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 18- LABORATORIJSKA PLASTIKA ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU | Tehn.karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GRADUISANE STERILNE PIPETE PO PASTERU 3ml 1/1000 | PE-LD; transparentni polietilen; podela 0.5;individualno pakovanje; dužine 154mm, ;tačnost ±10% | PAK | 2 |
| 2 | KUTIJA ZA CUVANJE NASTAVAKA od 2-200 mikrolitara | pp, autoklavibilne,za 96 nastavaka , odgovarajućih za stavku pod red.br: 6 | PAK | 2 |
| 3 | KUTIJA ZA CUVANJE NASTAVAKA od 10-1000 mikrolitara | pp, autoklavibilne,za 96 nastavaka, odgovarajućih za stavku pod red.br: 5 | PAK | 2 |
| 4 | NASTAVCI ZA AUTOMATSKE PIPETE,od 100-1000mcl 1/500 | PVC za pipete, proizvodjača uskladiti sa proizvodjačem kutija za nastavke | PAK | 37 |
| 5 | NASTAVCI ZA AUTOMATSKU PIPETU, od 20 do 200 mikrolitara 1/1000 |  | PAK | 31 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.