LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- IV/2024

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | PARTIJA 20- FILTER PAPIRI | Tehn.karakteristike | Jedinica mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŠPRIC FILTRI (0,45 mcm), pk 1/50 | celulozno-acetatni, 0,45mcm, 25mm, promer pora 0.45mcm za vodene i polarne medijume | PAK | 200 |
| 2 | KVARC MICROFIBRE DISKS , R47mm,1/50 | MunktellL & GmbH, Sartorius ili odgovarajući | PAK | 20 |
| 3 | MEMBRAN FILTRI 0,45mcm | prečnik 47-50mm, celulozno nitratni, sterilni, individualno pakovani, za filtraciju bakterija | PAK | 10 |
| 4 | KVALITATIVNI FILTER PAPIR 1/100 | tabak | PAK | 1 |
| 5 | FILTER PAPIR ø185mm 1/100 | Whatman 42mm ili MN 640 d ili odgovarajući | PAK | 10 |
| 6 | FILTER PAPIR ø185mm 1/100 | MN 615 ili odgovarajući | PAK | 10 |
| 7 | FILTER ZA ŠPRIC MCE,STERILNI 0,2µm 25mm 1/50 | za sterilizaciju suplemenata filtracijom ili odgovarajući | PAK | 1 |
| 8 | FILTER ZA ŠPRIC MCE, STERILNI 0,2µm 33mm 1/50 | za sterilizaciju suplemenata filtracijom ili odgovarajući | PAK | 1 |
| 9 | GLASS MICROFIBER FILTER 1.5µm 1/100 kom | Borosilicate glass fibre filters binder free grade ø 47 ili Whatman 934-AH | KUT | 8 |
| 10 | Membran filter, 0.2µm, unsteril | Membrane filter, non sterile, for all pipets from 0.1 to 100mL, pakovanje od 10 kom, proizvođač Brand | pak | 1 |
| 11 | PTFE Membrane filter set, 0.45µm | PTFE Membrane filter set, for all LLG-pipette controller easy, pakovanje od 5 kom, proizvođač LLG | pak | 1 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.