LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

BROJ: JND- V/2024

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

|  | Partija 34 – Testovi za molekularnu dijagnostiku | Teh.karakteristike | Jed.mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Real time PCR kit za ekstrakciju DNA u kliničkim uzorcima | Komplet za ekstrakciju DNK iz humanih uzoraka (brisevi, urin, prostatična tečnost, saliva.. ) in vitro. Protokol za liziranje na visokoj temperaturi sa inkubacijom od 5 minuta. Treba da sadrži pojedinačni transportni medium, pojedinačne tube sa reagensom za liziranje i negativnu kontrolu. Kit stabilan na T 2-8˚C, pakovanje za 100 uzoraka. Mora imati važeće rešenje ALIMS o registraciji medicinskog sredstva. | pak | 33 |
| 2 | Real time PCR kit za kvalitativnu detekciju Chlamydia trachomatis u kliničkim uzorcima 1/112 | Kit mora biti validiran na aparatu SaCycler-96 ili Molarray MA-6000 (koje ustanova poseduje). Kit treba da bude kompatibilan sa kitom za ekstrakciju. Mora da sadrži internu kontrolu, negativnu i pozitivnu kontrolu, tečni PCR miks (bez potrebe za rastvaranjem) i Taq polimerazu u količini dovoljnoj za 112 uzoraka. Zapremina reakcije 30 mikrolitara. Svako pakovanje kita mora sadržati QC dokument sa navedenom cut-off Ct vrednošću kao i Ct vrednostima za pozitivnu i internu kontrolu, radi preciznog tumačenja rezultata testa. Analitička senzitivnost 10 kopija po reakciji. Mora imati važeće rešenje ALIMS o registraciji medicinskog sredstva. | pak | 25 |

Ponuđač je dužan da  dostavi dokaz katalog, izvod iz kataloga ili sertifikat kojim dokazuje da ponuđeno dobro ispunjava tražene tehničke karakteristike.

Ponuđač je dužan da dostavi ALIMS za obe stavke. Prilikom dostavljanja rešenja ALIMS obavezno obeležiti tražene stavke.