**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Број** | **Назив и паковање** | **Квалитет производа - Техн. карактеристике и национални или међународни стандарди** | **Једи. мере** | **Количина** | **Произвођач** | **Квалитет производа докази о квалитету** | **Опасне материје** | **Цена по јед.мере без ПДВ-а** | **Цена по јед.мере са ПДВ-ом** | **Укупна вредност без ПДВ-ом** | **Укупна вредност са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Partija 42 – Molekularni testovi za hpv** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Real time PCR kit za detekciju i diferencijaciju HPV | Kit za detekciju i diferencijalno određivanje  humanog papiloma virusa kvalitativno: tipovi 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 iz uzoraka brisa vagine i grlića materice Real time PCR metodom  Kit treba da sadrži: endogenu internu kontrolu, negativnu i pozitivnu kontrolu; u količini dovoljnoj za 110 reakcija.  PCR komplet treba da sadrži sistem za prevenciju kontaminacije amplikonima pomoću enzim uracil-DNK-glikozilaza (UDG) i dUTP. Treba da je kompatibilan s aparatima SaCycler-96 ili Molarray MA-6000. Specifičnost i osetljivost veća od 97% Mora imati važeće rešenje ALIMS o registraciji medicinskog sredstva. | PAK | 8 |  | **+** |  |  |  |  |  |
| 2 | Real time PCR kit za screening HPV | Kit za detekciju  humanog papiloma virusa kvalitativno: tipovi 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68  iz uzoraka brisa vagine, grlića materice, uretre Real time PCR metodom. PCR komplet omogućava da se zasebno identifikuje HPV DNK genotipova 16, 18 i 45. Kit je ready to use i poseduje sve neophodne komponente (specifične prajmere i probe, dntp, pufer i 5 egzonukleaznu polimerazu) endogenom internom kontrolom, pozitivnu, negativnu kontrolu, u količini dovoljnoj za 110 uzoraka. PCR komplet treba da sadrži sistem za prevenciju kontaminacije amplikonima pomoću enzim uracil-DNK-glikozilaza (UDG) i dUTP. Specifičnost i osetljivost 100% Treba da je kompatibilan za rad na aparatima SaCycler-96 ili Molarray MA-6000 ; Mora imati važeće rešenje ALIMS o registraciji medicinskog sredstva. | PAK | 17 |  | **+** |  |  |  |  |  |
|  | **PARTIJA 42 UKUPNO** | | | | | | | | |  |  |

**ИСПОРУЧЕНА РОБА МОРА ДА ИМА РОК ТРАЈАЊА НАЈМАЊЕ 6 МЕСЕЦИ ОД ДАНА ИСПОРУКЕ**

\* За артикле где у колони 7 “**Квалитет производа докази о квалитету** ”у Спецификацији има плус (+), понуђач је дужан да достави **доказ каталог, извод из каталога или сертификат којим доказује да понуђено добро испуњава тражене техничке карактеристике.** Потребно је да докази који се достављају буду поређани редоследом којим се траже у обрасцу за оцену испуњености услова, с тим да докази о квалитету сваког појединачног артикла из техничке спецификације буду поређани и означени истим редоследом којим су по бројевима ознчени артикли у спецификацији чији се квалитет доказује.

**\*** За све артикле које је наручилац у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ (колона 8) означио као ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ (\*\*\*), понуђач који производи односно испоручује опасне материје дужан је да за исте приложи, на српском језику документацију за њихову употребу, одржавање, паковање, транспорт, коришћење и складиштење у којој је произвођач, односно испоручилац навео све безбедносно-техничке податке, важне за оцењивање и отклањање ризика на раду.

Уколико понуђач није у могућности да уз Понуду достави наведену документацију, он даје ИЗЈАВУ у писменој форми да ће ту обавезу реализовати најкасније приликом испоруке робе. Наведене обавезе, у смислу члана 24. став 1. Закона о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05) понуђач реализује приликом достављања своје понуде, а најкасније приликом испоруке наведених артикала понуђачу. Уколико се и том приликом не достави ова документација НАРУЧИЛАЦ може обезбедити ову документацију од правног лица регистрованог за послове контроле квалитета производа у смислу члана 24. став 2. Закона о безбедности и здравља на раду, НА РАЧУН ПОНУЂАЧА са којим је закључио Уговор.

1. Цене понуђених добара исказане су без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност за партију која се нуди: по јединици мере и укупно (јединична цена x количина)

Укупна вредност понуде износи динара без ПДВ-а.

Укупна вредност понуде износи динара са ПДВ-ом.

1. Место испоруке добара: франkо магацин купца
2. Рок плаћања: \_\_\_\_\_\_\_

Плаћање се врши по испоруци добара у року од \_\_\_\_\_\_ дана од дана пријема фактуре (минимум 30 дана)

1. Рок важења понуде је \_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (минимум 60 дана)
2. Гарантујемо да је квалитет понуђених добара у свему сагласан са стандардима и важећом законском регулативом о квалитету за одговарајућу врсту добара и да одговара захтевима постављеним од стране наручиоца, а који су саставни део конкурсне документације.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | Потпис овлашћеног лица понуђача:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |